36 place Cormontaigne  TSA 91269

59049 Lille Cédex								Autorisation N°

Tel : 03-20-22-33-66	    Fax : 03-20-22-33-88

Affaire N° ________

Autorisation de consignation pour travaux

(Document à réaliser en trois exemplaires)

D'après la NF C18-510: Rôle du chef d'établissement ou du chargé d'exploitation

Le chef d'établissement est responsable de l'accès aux ouvrages. Il peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives à une entreprise dans le cadre des dispositions du décret n°77-1321 du 29 novembre 1977.

Le chargé d'exploitation, lorsqu'il existe, possède les mêmes prérogatives.

Les délégations, que l'une ou l'autre peut être amené à donner, doivent faire l'objet d'un document écrit ou d'un échange de message collationné.

Le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation :

- organise les opérations et, suivant le type des ouvrages ;

- désigne les chargés de consignation et, dans certains cas, les chargés de travaux ;

- détermine les rôles respectifs de et les prérogatives de chacun dans le cadre de la consignation ;

- si des consignes particulières sont en vigueur, veille à leur application.

Etablissement : ………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………..

Nom du chef d'établissement ou du chargé d'exploitation …………………………………..

Autorise M ………………………………. habilité ……………………………. des établissements EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES NORD à consigner l'ouvrage électrique suivant :

Appareils condamnés : ……………………………………………………………………….

L'avis de fin de consignation devra être rendu au plus tard le : _ _ / _ _ / _ _	à _ _ h _ _

Le délai de restitution des installations d'urgence est de   _ _ h _ _

Attestation délivrée le _ _ / _ _ / _ _    à _ _ h _ _ au chargé de consignation qui s'engage à respecter les prescriptions de sécurité en vigueur.

IMPORTANT : LORS DES DIFFERENTES MANOEUVRES, TOUTE DEFAILLANCE DES MECANISMES, EMPECHANT LA REMISE EN SERVICE, NE POURRA ETRE PRIS A NOTRE CHARGE. LES COUTS DE REMISE EN ETAT VOUS SERONT TRANSMIS PAR ECRIT – POUR ACCORD.

Chef d'établissement ou du chargé d'exploitation :			Chargé de consignation :

Signature								Signature

Avis de Fin de Consignation

Le chargé de consignation, M ………….., avise M …………… que les travaux désignés ci-dessus ont été  terminés ou interrompus le _ _ / _ _ / _ _  à _ _ h _ _, la restitution des installations a été réalisée le _ _ / _ _ / _ _  à _ _ h _ _.

Chef d'établissement ou du chargé d'exploitation :			Chargé de consignation :

Signature								Signature