# Consignation N°

- place  Cormontaigne  TSA 91269

59049  Lille Cedex

Tel : 03-20-22-33-66  Fax : 03-20-22-33-88   		                     Affaire N° : _______

Attestation de consignation pour travaux

Etablissement : ………………………………………………….

Le chargé de travaux, M …………………. habilitation : …………. de la société ……………

est  chargé de l'exécution des travaux sur l'ouvrage ci-après

Le chargé de consignation, M …………………. Tél. : …………. atteste qu'en vue de l'exécution de ces travaux, il a consigné l'ouvrage électrique suivant :

Appareils condamnés : ……………………………………………………………………….

Emplacements des MALT et en C/C (impératif en HT) : ……………………………………

Identification et matérialisation de l'ouvrage séparé sur les lieux de travail

Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage autre que ceux dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa possession.

Dispositions particulières (en particulier dispositions prises en fonction de l'environnement électrique) :

L'avis de fin de travail devra être rendu au plus tard le : _ _ / _ _ / _ _	à _ _ h _ _

Le délai de restitution des installations d'urgence est de   _ _ h _ _

Attestation délivrée le _ _ / _ _ / _ _    à _ _ h _ _ au chargé de travaux qui s'engage à respecter les prescriptions de sécurité en vigueur.

IMPORTANT : LORS DES DIFFERENTES MANOEUVRES, TOUTE DEFAILLANCE DES MECANISMES, EMPECHANT LA REMISE EN SERVICE, NE POURRA ETRE PRIS A NOTRE CHARGE. LES COUTS DE REMISE EN ETAT VOUS SERONT TRANSMIS PAR ECRIT – POUR ACCORD.

Le chargé de consignation :					Le chargé de travaux :

Signature							Signature

Remplacement du chargé de consignation ou du chargé de travaux

Avis de Fin de Travail

Le chargé de travaux, M …………… de la société ………….  avise M ………….. chargé de consignation que les travaux désignés ci dessus sont terminés ou interrompus le _ _ / _ _ / _ _  à _ _ h _ _, et que le personnel a été rassemblé et informé de la fin du travail.

Le chargé de consignation :					Le chargé de travaux :

Signature							Signature